ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА

ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчетът на изпълнението за първо шестмесечие на 2016год. е съпоставен с прогнозата за 2016г. съгласно бизнес плана, изготвен по указанията на ДКЕВР.

- Процент на обслужваното население

Дружеството обслужва 100% от населението. Съгласно статистически данни, населението в обслужваната от ВиК Русе област е  228 129 души.

- Процент на обслужваното население с канализация.

Процентът е 62.31%. С канализация разполагат 90% от жителите на град Русе и 50% от жителите на град Бяла.

Общински съвет Бяла, област Русе предостави за управление на Асоциацията по В и К-Русе следните активи, В и К системи и съоръжения, изградени по проект: “Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе –етап-І“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“2007-2013г., а именно:

- Довеждащи колектори от гр. Бяла до ПСОВ с дължина 130м, от кв.Гара Бяла до ПСОВ с дължина 4210м, включително две канализационни помпени станции;

- Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Бяла с дължина 16 305,30м;

След приключване на процедурите по присъединяване на потребителите с канализация ще разполагат 100 % от жителите на гр. Бяла.

- Загуби на вода, %

Като общи загуби през първо шестмесечие на 2016 год. са отчетени 4 185 х.м³, което е 45.15 % от произведената вода.

- Загуби на вода / (вътр.мрежа+отклонения); х.м3/км

Показателят е 1.44 х.м3/км за първо шестмесечие на 2016 год. при планирани 2.93 х.м3/км.за годината.

- Персонал / 1000 бр. отклонения

Показателят е 7.98, при планирани 8.34.

- Персонал / (водопр.мрежа+отклонения)

Показателят е 0.16, при планиран 0.16.

- Обслужвано население / Персонал

Постигнат показател за първо шестмесечие на 2016 год.  – 438.72 при планиран 423.79.

- Разходи за персонал / Общи експл. разходи; %

Постигнат показател от 37.25 %, при планирани 43.04%.

- Приходи от продажби / Персонал; х.лв

Изпълнението на показателя за първо шестмесечие на 2016 год. 17.66 х.лв/човек, при планирани 37.47 за годината.

- Брой аварии на година/отчетен период/

Общият брой на авариите за първо шестмесечие на 2016год. е 979, при предвидени 2 190 за годината.

- Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа

Постигнат показател за първо шестмесечие на 2016 год. е 0.37, при планиран 0.83 за годината.

- Инвестиции / дължина на водопров.мрежа; х.лв/км

Постигнат показател от 0.49, при планиран 0.86 за годината.

- Инвестиции / произведена вода; х.лв/х.м3

Постигнат показател 0.14 при планиран  0.12.

- Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа+отклонения

Постигнат показател от 0.30, при планиран 0.67 за годината.

- Ел.енергия / произведена вода; kWh/м3

Постигнат показател от 0.94 при планиран 1.00.

- Непрекъснатост на водоподаването (макс.=100%); %

Постигнат показател от 96.45 %, при планиран 94.70%.

- Качество на питейната вода (макс.=100%); %

Постигнат показател от 97.71%, при планиран 99.84%.

- Потребление на вода/глава от насел.на ден (само битова конс.); л/ж/ден

Постигната битова консумация от 92.60 л/ж/д, при планирана 99.15 л/ж/д.

Управител:

/Д-р инж. Сава Савов/

пто/нд